| QC level | Interday (N=9) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MEAN ± SD | CV% | bias |
| LLOQ _ 5 pg/mg | 5.2 ± 0.3 | 6.3 | 3.9 |
| LOW _ 7 pg/mg | 7.4 ± 0.3 | 3.9 | 5.8 |
| MEDIUM _ 15 pg/mg | 14.5 ± 0.6 | 3.8 | -3.7 |
| ULOQ_ 35 pg/mg | 33.0 ± 2.0 | 5.4 | -5.5 |
| QC level | Intraday (N=3) |  |  |
| LLOQ _ 5 pg/mg | 5.34 ± 0.08 | 1.45 | 6.4 |
| LOW _ 7 pg/mg | 7.48 ± 0.14 | 1.87 | 6.4 |
| MEDIUM _ 15 pg/mg | 14.80 ± 0.40 | 2.93 | -1.3 |
| ULOQ_ 35 pg/mg | 32.90 ± 0.20 | 0.62 | -6.5 |

| time point | QC 7 (LOQ) |  | QC 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Calculated concentration (pg/mg) | BIAS (%) | Calculated concentration (pg/mg) | BIAS (%) |
| t0 | 7.3 | + 4 | 50 | + 1 |
| 4 days | 8.4 | + 19 | 40 | - 20 |
| 8 days | 8.0 | + 15 | 37 | - 26 |